## Help
Введите (или скопируйте) в рамку кадр с постоянной длиной
10 7B 13 8E 16
10 | 7B | 13 | 8E | 16
Конец
Контрольная сумма
Адресное поле
[5 empty] | Поле управления |  |  | 01111011 |  | ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 п.4.3
Старт
[8 empty] | 0 | Резерв
[8 empty] | 1 | PRM 1 - От первичной станции к вторичной (0 - От вторичной станции к первичной)
[8 empty] | 1 | FCB - бит счета кадров (ACD - бит требования запросов кадров)
[8 empty] | 1 | FCV - законность бита счета кадров (DFC - контроль потока данных)
[8 empty] | 1011 | 11 | Функциональный код
Если нужна более подробная расшифровка переходи на соответствующую вкладку
Введите (или скопируйте) в рамку кадр с переменной длиной
68 0D 0D 68 73 01 19 81 1F 01 FF 00 42 01 32 05 01 A8 16
68 | Старт
0D | Длина
0D | Длина
68 | Старт
73 | 01110011 |  |  |  |  | 0 | Резерв
01 | Адрес станции |  |  |  |  | 1 | PRM 1 - От первичной станции к вторичной (0 - От вторичной станции к первичной) |  |  |  | ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 п.4.3
19 | Индификатор типа ASDU |  |  |  |  | 1 | FCB - бит счета кадров (ACD - бит требования запросов кадров)
81 | Классификатор переменной структуры |  |  |  |  | 1 | FCV - законность бита счета кадров (DFC - контроль потока данных)
1F | Причина передачи |  |  |  |  | 0011 | 3 | Функциональный код
01 | Адрес ASDU |  |  |  | 25 | 6 - синхронизация времени 7 - общий опрос 20 - общая команда 24 - приказ передачи данных о нарушениях 25 - подтверждение передачи данных о нарушениях (1 - сообщение с меткой времени 3 - измеряемые величины, набор типа 1 5 - сообщение идентификации 6 - синхронизация времени 8 - завершение общего опроса 9 - измеряемые величины, набор типа 2 23- список зарегистрированных нарушений 26 - готовность к передаче данных о нарушения 27 - готовность к передаче данных канала 28 - готовность к передаче меток 29 - передача меток 30 - передача аврийных значений 31 - завершение передачи) | [5 empty] | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1
[5 empty] | 10000001 | 1 | SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации SQ = 1 Адресуется каждый элемент |  |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2
[6 empty] | 0000001 | 1 | Число элементов информации
[5 empty] | 31 | 2 - циклическая | [5 empty] | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3
Если нужна более подробная расшифровка переходи на соответствующую вкладку ASDU

## Запрос от первичной
Введите (или скопируйте) в рамку запрос от первичной станции
10 7B 13 8E 16
10 | 7B | 13 | 8E | 16
Конец
Контрольная сумма
Адресное поле
[5 empty] | Поле управления | 01111011 |  | ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 п.4.3
Старт
[6 empty] | 0 | Резерв
[6 empty] | 1 | PRM 1 - От первичной станции к вторичной |  | 0 - От вторичной станции к первичной
[6 empty] | 1 | FCB - бит счета кадров 0; 1 - чередующиеся значения бита при последовательных передачах
[6 empty] | 1 | FCV - законность бита счета кадров 1 - изменение бита FCB правильно 0 - изменение бита FCB неправильно
[6 empty] | 1011 | 11 | 0 - сброс удаленного канала 1 - сброс процесса пользователя 9 - запрос о состоянии канала 10 - Запрос данных класса 1 11 - Запрос данных класса 2

## Ответ от вторичной
Введите (или скопируйте) в рамку ответ от вторичной станции
10 09 13 1C 16
10 | 09 | 13 | 1C | 16
Конец
Контрольная сумма
Адресное поле
[5 empty] | Поле управления | 00001001 |  | ГОСТ Р МЭК 870-5-2-95 п.4.3
Старт
[6 empty] | 0 | Резерв
[6 empty] | 0 | PRM 0 - От вторичной станции к первичной |  | 1 - От первичной станции к вторичной
[6 empty] | 0 | ACD - бит требования запросов кадров 0 - нет запроса на передачу данных класса 1 1 - запрос на передачу данных класса 1
[6 empty] | 0 | DFC - контроль потока данных. 0 - прием сообщений возможен 1 - прием сообщений невозможен из-за переполнения буфера
[6 empty] | 1001 | 9 | 0 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Положительная квитанция 1 - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Отрицательная квитанция (сообщение не принято, линия занята) 9 - ОТВЕТ Отрицательная квитанция. Запрошенные данные отсутствуют 11 - ОТВЕТ Состояние канала связи или запрос доступа

## ASDU 1
Дискретные сигналы
68 0E 0E 68 28 01 01 81 01 01 0C 18 02 40 54 27 08 00 96 16
68 | Старт | [8 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
0E | Длина | [8 empty] | -7
0E | Длина | [8 empty] | -5
68 | Старт | [8 empty] | -3
28 | 00101000 |  |  | 0 | Резерв |  |  |  |  | -1
01 | Адрес станции |  |  | 0 | PRM 0 - От вторичной станции к первичной 1 - От первичной станции к вторичной |  |  |  |  | 1
01 | Индификатор типа |  |  | 1 | ACD - бит требования запросов кадров 0 - нет запроса на передачу данных класса 1 1 - запрос на передачу данных класса 1 |  |  |  |  | 3
81 | Классификатор переменной структуры |  |  | 0 | DFC - контроль потока данных 0 - прием сообщений возможен 1 - прием сообщений невозможен из-за переполнеия буфера |  |  |  |  | 5
01 | Причина передачи |  |  | 1000 | 8 | 8 -Ответ Пользовательские данные 9 - Ответ Отрицательная квитанция. Запрошенные данные отсутствуют |  |  |  | 7
01 | Адрес ASDU |  | 1 | 1 - сообщение с меткой времени |  |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
0C | Тип функции (FUN) |  | 10000001 | 1 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
18 | Номер информации (INF) |  |  | 0000001 | 1 | Число элементов информации |  |  |  | 13
02 | Двухэлементная информация (DPI) |  | 1 | 9 - общий опрос 1 - спорадическая 2 - циклическая |  |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
40 |  |  | 12 | Тип функции (FUN) |  |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
54 |  |  | 24 | Номер информации (INF) |  |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
27 |  |  | 00000010 | 000000 | Всегда 000000 |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.5 | 21
08 |  |  |  | 10 | 2 | 1 - ОТКЛ 2 - ВКЛ 0 - не используется 3 - не используется |  |  |  | 23
00 |  | 0101010001000000 | 5440 | 21568 | Миллисекунды |  |  |  |  | 25
96 | Контрольная сумма |  | 00100111 | 0 | IV 0 - действительно 1 - недействительно |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.28 |  |  | 27
16 | Конец |  |  | 0 | RES1 - резерв |  |  |  |  | 29
|  |  |  | 39 | Минуты |  |  |  |  | 31
|  |  | 00001000 | 0 | SU (Летнее время) 0 - стандартное время
|  |  |  | 00 | RES2 - резерв
|  |  |  | 8 | Часы
|  |  | Время | 08:39:21,568
|  |  | 0 | SIN НОМЕР ОПРОСА ASDU, инициирующего GI, если причина передачи 9 (общий опрос) ИДЕНТИФИКАТОР ВОЗВРАЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ командного сообщения, если причина передачи 20 или 21(положительное или отрицательное подтверждение команды) |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.23 |  | 33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205

## ASDU 3 или 9
Измеряемые величины типа 1 и 2. Число элементов информации - 9 (Если элементов меньше, то можно вставить вместо недостающих 00 00)
68 18 18 68 28 01 09 08 02 01 A0 94 F0 00 00 02 10 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 76 16
68 | Старт | [10 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
18 | Длина | [10 empty] | -7
18 | Длина | [10 empty] | -5
68 | Старт | [10 empty] | -3
28 | 00101000 | [5 empty] | 0 | Резерв |  |  |  | -1
01 | Адрес станции | 1 |  |  |  |  | 0 | PRM 0 - От вторичной станции к первичной 1 - От первичной станции к вторичной |  |  |  | 1
09 | Индификатор типа | [5 empty] | 1 | ACD - бит требования запросов кадров 0 - нет запроса на передачу данных класса 1 1 - запрос на передачу данных класса 1 |  |  |  | 3
08 | Классификатор переменной структуры | [5 empty] | 0 | DFC - контроль потока данных. 0 - прием сообщений возможен 1 - прием сообщений невозможен из-за переполнения буфера |  |  |  | 5
02 | Причина передачи | [5 empty] | 1000 | 8 | 8 -Ответ Пользовательские данные 9 - Ответ Отрицательная квитанция. Запрошенные данные отсутствуют |  |  | 7
01 | Адрес ASDU | [6 empty] | 9 | 3 - измеряемые величины, набор типа 1 9 - измеряемые величины, набор типа 2 |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
A0 | Тип функции (FUN) |  |  |  |  | 00001000 | 0 | SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации SQ = 1 Адресуется каждый элемент |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
94 | Номер информации (INF) | [5 empty] | 0001000 | 8 | Число элементов информации |  |  | 13
F0 | [7 empty] | 2 | 2 - циклическая |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
00 | [5 empty] | 160 | Тип функции (FUN) |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
00 | [5 empty] | 148 | Номер информации (INF) |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
02 |  |  |  | Номинал | К | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.8 | С учетом sign | Значение по 103 |  |  |  | 21
10 |  | 0000000011110000 |  | 5 | 2.4 | 0.0073242 | 0.0073242 | 0.087891 |  |  |  | 23
03 |  | 0000001000000000 |  | 5 | 2.4 | 0.015625 | 0.015625 | 0.1875 |  |  |  | 25
00 |  | 0000001100010000 |  | 5 | 2.4 | 0.023926 | 0.023926 | 0.28711 |  | !!!Не забудьте подставить ваши Номинал и К |  | 27
00 |  | 0000000000000000 |  | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 29
00 |  | 0000000000000000 |  | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31
00 | [11 empty] | 33
00 |  | 0000000000000000 |  | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35
00 | [11 empty] | 37
00 |  | 0000000000000000 |  | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39
00 | [11 empty] | 41
00 |  | 0000000000000000 |  | 100 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 43
00 | [11 empty] | 45
76 |  | 0001011001110110 |  | 5 | 2.4 | 0.17529 | 0.17529 | 2.1035 |  |  |  | 47
16 | [11 empty] | 49
| Контрольная сумма | 1111111111111010 | Начиная слева 1ая цифра - sign; со 2ой по 13ую - данные; 14ая - RES не используется (всегда 0); 15ая - ER (0 - правильное значение, 1 - неправильное значение); 16ая - OV (0 - нет переполнения; 1 - переполнение) | [8 empty] | 51
| Конец | [10 empty] | 53
55
|  | BIN без sign | HEX без sign | По формуле MEA_value/8/4096 |  | С учетом sign | Номинал | К |  | Значение |  | 57
|  | 0000000011110000 | 00F0 | 0.0073242 |  | 0.0073242 | Взяты из | верхней |  | 0.087891 |  | 59
|  | 0000001000000000 | 0200 | 0.015625 |  | 0.015625 | таблицы |  |  | 0.1875 |  | 61
|  | 0000001100010000 | 0310 | 0.023926 |  | 0.023926 |  |  |  | 0.28711 |  | 63
|  | 0000000000000000 | 0000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 65
|  | 0000000000000000 | 0000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 67
|  | 0000000000000000 | 0000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 69
|  | 0000000000000000 | 0000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 71
|  | 0000000000000000 | 0000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 73
|  | 0001011001110110 | 1676 | 0.17548 |  | 0.17548 |  |  |  | 2.1057 |  | 75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205

## ASDU 5
Сообщение идентификации
68 15 15 68 28 13 05 81 05 13 00 04 03 56 30 36 33 5F 32 30 30 45 4B 52 41 E3 16
68 | Старт | [5 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
15 | Длина | [5 empty] | -7
15 | Длина | [5 empty] | -5
68 | Старт | [5 empty] | -3
28 | 00101000 |  | 0 | Резерв |  |  | -1
13 | Адрес станции |  | 0 | PRM 0 - От вторичной станции к первичной 1 - От первичной станции к вторичной |  |  | 1
05 | Индификатор типа |  | 1 | ACD - бит требования запросов кадров 0 - нет запроса на передачу данных класса 1 1 - запрос на передачу данных класса 1 |  |  | 3
81 | Классификатор переменной структуры |  | 0 | DFC - контроль потока данных 0 - прием сообщений возможен 1 - прием сообщений невозможен из-за переполнеия буфера |  |  | 5
05 | Причина передачи |  | 1000 | 8 | 8 -Ответ Пользовательские данные 9 - Ответ Отрицательная квитанция. Запрошенные данные отсутствуют |  | 7
13 | Адрес ASDU | 5 | 5 - сообщение идентификации |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
00 | Тип функции (FUN) | 10000001 | 1 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
04 | Номер информации (INF) |  | 0000001 | 1 | Число элементов информации |  | 13
03 | Уровень совместимости (COL) | 5 | 3 - сброс бита счета кадров (FCB) 4 - сброс подсистемы связи (CU) 5 - старт/рестарт |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
56 | Символы ASCII | 0 | Тип функции (FUN) |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
30 | Символы ASCII | 4 | Номер информации (INF) |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
36 | Символы ASCII |  | 3 | 2 - без использования групповых услуг 3 - с использованием групповых услуг |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.5 | 21
33 | Символы ASCII | 56 30 36 33 5F 32 30 30 | Символы ASCII используются для наименования производителя. |  |  |  | 23
5F | Символы ASCII |  | Расшифровать можно в конвертере Hex to ASCII. Например: https://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-ascii.html |  |  |  | 25
32 | Символы ASCII |  | Примеры расшифровок: 54 4F 50 33 30 30 20 4C - TOP300 L 54 4F 50 33 30 30 54 73 - TOP300Ts |  |  |  | 27
30 | Символы ASCII |  | 54 4F 50 20 32 30 30 2D 4C 30 32 00 - TOP 200-L02 54 4F 50 31 30 30 2D 4F 43 33 31 20 - TOP100-OC31 |  |  |  | 29
30 | Символы ASCII |  | 56 30 38 35 5F 32 30 35 45 4B 52 41 - V085_205EKRA 56 30 36 33 5F 32 30 30 45 4B 52 41 - V063_200EKRA |  |  |  | 31
45 | [6 empty] | 33
4B | Последние четыре байта предназначены для свободного использования производителем. | [5 empty] | 35
52 | [6 empty] | 37
41 | [6 empty] | 39
E3 | Контрольная сумма | [5 empty] | 41
16 | Конец | [5 empty] | 43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213

## ASDU 6
Синхронизация времени
68 0F 0F 68 73 13 06 81 08 13 FF 00 A1 14 1A 0A 8D 02 14 A3 16
68 | Старт | [7 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
0F | Длина | [7 empty] | -7
0F | Длина | [7 empty] | -5
68 | Старт | [7 empty] | -3
73 | 01110011 |  |  | 0 | Резерв |  |  |  | -1
13 | Адрес станции |  |  | 1 | PRM 1 - От первичной станции к вторичной (0 - От вторичной станции к первичной) |  |  |  | 1
06 | Индификатор типа |  |  | 1 | FCB - бит счета кадров 0, 1 - чередующиеся значения бита при последовательных передачах (ACD - бит требования запросов кадров 0 - нет запроса на передачу данных класса 1 1 - запрос на передачу данных класса 1) |  |  |  | 3
81 | Классификатор переменной структуры |  |  | 1 | FCV - законность бита счета кадров 1 - изменение бита FCB правильно 0 - изменение бита FCB неверно (DFC - контроль потока данных 0 - прием сообщений возможен 1 - прием сообщений невозможен из-за переполнеия буфера) |  |  |  | 5
08 | Причина передачи |  |  | 0011 | 3 | 3 - Посылка/Подтверждение Пользовательские данные 8 -Ответ Пользовательские данные 9 - Ответ Отрицательная квитанция. Запрошенные данные отсутствуют |  |  | 7
13 | Адрес ASDU |  | 6 | 6 - синхронизация времени |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
FF | Тип функции (FUN) |  | 10000001 | 1 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
00 | Номер информации (INF) |  |  | 0000001 | 1 | Число элементов информации |  |  | 13
A1 |  |  | 8 | 8 - синхронизация времени |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
14 |  |  | 255 | Тип функции (FUN) := GLB |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
1A |  |  | 0 | Номер информации (INF) 0 - синхронизация времени |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
0A |  | 0001010010100001 | 14A1 | 5281 | Миллисекунды |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.5 | 21
8D | [8 empty] | 23
02 |  |  | 00011010 | 0 | IV 0 - действительно 1 - недействительно |  | Примечание. При PRM = 1 бит IV несущественен |  | 25
14 |  |  |  | 0 | RES1 - резерв |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.29 |  | 27
A3 | Контрольная сумма |  |  | 26 | Минуты |  |  |  | 29
16 | Конец | [7 empty] | 31
|  |  | 00001010 | 0 | SU (Летнее время) 0 - стандартное время
|  |  |  | 00 | RES2 - резерв
|  |  |  | 10 | Часы
|  |  | Время | 10:26:05,281
|  |  | 10001101 | 4 | День недели |  |  |  | 35
|  |  |  | 13 | День месяца |  |  |  | 37
|  |  | 00000010 | 0 | RES3 - резерв |  |  |  | 39
|  |  |  | 2 | Месяц |  |  |  | 41
|  |  | 00010100 | 0 | RES4 - резерв |  |  |  | 43
|  |  |  | 20 | Год |  |  |  | 45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205

## ASDU 7
Общий опрос
68 09 09 68 73 13 07 81 09 13 FF 00 00 29 16
68 | Старт | [5 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
09 | Длина | [5 empty] | -7
09 | Длина | [5 empty] | -5
68 | Старт | [5 empty] | -3
73 | 01110011 |  | 0 | Резерв |  |  | -1
13 | Адрес станции |  | 1 | PRM 1 - От первичной станции к вторичной |  |  | 1
07 | Индификатор типа |  | 1 | FCB - бит счета кадров 0, 1 - чередующиеся значения бита при последовательных передачах |  |  | 3
81 | Классификатор переменной структуры |  | 1 | FCV - законность бита счета кадров 1 - изменение бита FCB правильно 0 - изменение бита FCB неверно |  |  | 5
09 | Причина передачи |  | 0011 | 3 | 3 - Посылка/Подтверждение Пользовательские данные |  | 7
13 | Адрес ASDU | 7 | 7 - общий опрос |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
FF | Тип функции (FUN) | 10000001 | 1 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
00 | Номер информации (INF) |  | 0000001 | 1 | Число элементов информации |  | 13
00 | Номер опроса (SCN) | 9 | 9 - общий опрос 20 - положительное подтверждение команды 1 - спорадическая 2 - циклическая |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
29 | Контрольная сумма | 255 | Тип функции (FUN) :=GEN |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
16 | Конец | 0 | Номер информации (INF) |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
|  | 00000000 | 000000 | Номер опроса (SCN) 0…255 |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.21 | 21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205

## ASDU 8
Окончание общего опроса
68 09 09 68 28 01 08 81 0A 01 FF 00 00 BC 16
68 | Старт | [5 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
09 | Длина | [5 empty] | -7
09 | Длина | [5 empty] | -5
68 | Старт | [5 empty] | -3
28 | 00101000 |  | 0 | Резерв |  |  | -1
01 | Адрес станции |  | 0 | PRM 0 - От вторичной станции к первичной |  |  | 1
08 | Индификатор типа |  | 1 | ACD - бит требования запросов кадров 0 - нет запроса на передачу данных класса 1 1 - запрос на передачу данных класса 1 |  |  | 3
81 | Классификатор переменной структуры |  | 0 | DFC - контроль потока данных. 0 - прием сообщений возможен 1 - прием сообщений невозможен из-за переполнения буфера |  |  | 5
0A | Причина передачи |  | 1000 | 8 | 8 - ОТВЕТ Пользовательские данные |  | 7
01 | Адрес ASDU | 8 | 8 - окончание общего опроса |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
FF | Тип функции (FUN) | 10000001 | 1 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
00 | Номер информации (INF) |  | 0000001 | 1 | Число элементов информации |  | 13
00 | Номер опроса (SCN) | 10 | 10 - завершение общего опроса |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
BC | Контрольная сумма | 255 | Тип функции (FUN) :=GEN |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
16 | Конец | 0 | Номер информации (INF) |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
|  | 00000000 | 000000 | Номер опроса (SCN) 0…255 |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.21 | 21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205

## Общая команда
Общая команда
| 68 0F 0F 68 73 01 06 81 08 01 FF 00 C4 DB 2F 07 34 01 14 21 16 | 68 0D 0D 68 53 01 18 81 1F 01 FF 00 01 00 66 03 00 76 16
68 | Старт | [5 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
0F | Длина | [5 empty] | -7
0F | Длина | [5 empty] | -5
68 | Старт | [5 empty] | -3
73 | 01110011 |  | 0 | Резерв |  |  | -1
01 | Адрес станции |  | 1 | PRM 1 - От первичной станции к вторичной 0 - От вторичной станции к первичной |  |  | 1
06 | Индификатор типа |  | 1 | FCB - бит счета кадров 0, 1 - чередующиеся значения бита при последовательных передачах |  |  | 3
81 | Классификатор переменной структуры |  | 1 | FCV - законность бита счета кадров. 1 - изменение бита FCB правильно 0 - изменение бита FCB неверно |  |  | 5
08 | Причина передачи |  | 0011 | 3 | 3 - Посылка/Подтверждение Пользовательские данные 8 -Ответ Пользовательские данные 9 - Ответ Отрицательная квитанция. Запрошенные данные отсутствуют |  | 7
01 | Адрес ASDU | 6 | 20 - общая команда 1 - сообщение с меткой времени 3 - измеряемые величины, набор типа 1 9 - измеряемые величины, набор типа 2 |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
FF | Тип функции (FUN) | 10000001 | 1 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
00 | Номер информации (INF) |  | 0000001 | 1 | Число элементов информации |  | 13
C4 | Двухпозиционная команда (DCO) | 8 | 20 - положительное подтверждение команды 9 - общий опрос 1 - спорадическая 2 - циклическая |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
DB | Идентификатор возвращаемой информации (RII) | 255 | Тип функции (FUN) |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
2F | Контрольная сумма | 0 | Номер информации (INF) |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
07 | Конец | 11000100 | 110001 | Всегда 000000 |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.4 | 21
|  |  | 00 | 0 | 1 - ОТКЛ 2 - ВКЛ 0 - не используется 3 - не используется |  | 23
|  | 219 | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.19 |  |  |  | 25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205

## Осц ASDU 23
Сбор осциллограмм. Список зарегистрированных нарушений
68 3A 3A 68 28 01 17 05 1F 01 0A 00 34 05 01 A7 87 28 08 18 03 14 93 16
68 | Старт | Показано FAN, SOFи время для одной осциллограммы(например, последней - в конце пакета). Если нужны другие, то вручную подставлять 10 байт Набора данных i | [7 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
3A | Длина | [8 empty] | -7
3A | Длина | [8 empty] | -5
68 | Старт | [8 empty] | -3
28 | 00101000 |  |  |  | 0 | Резерв |  |  |  | -1
01 | Адрес станции |  |  |  | 0 | PRM 0 - От вторичной станции к первичной |  |  |  | 1
17 | Индификатор типа |  |  |  | 1 | ACD - бит требования запросов кадров 0 - нет запроса на передачу данных класса 1 1 - запрос на передачу данных класса 1 |  |  |  | 3
05 | Классификатор переменной структуры |  |  |  | 0 | DFC - контроль потока данных 0 - прием сообщений возможен 1 - прием сообщений невозможен из-за переполнеия буфера |  |  |  | 5
1F | Причина передачи |  |  |  | 1000 | 8 | 8 -Ответ Пользовательские данные 9 - Ответ Отрицательная квитанция. Запрошенные данные отсутствуют |  |  | 7
01 | Адрес ASDU |  |  | 23 | 23 - список зарегистрированных нарушений |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
0A | Тип функции (FUN) |  |  | 00000101 | 0 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
00 | Не используется |  |  |  | 0000101 | 5 | Число элементов информации |  |  | 13
34 | Номер повреждения (FAN) |  |  | 31 | 31 - передача данных о неисправностях |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
05 |  |  |  | 10 | Тип функции (FUN) := GLB |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
01 | Состояние повреждения (SOF) |  |  | 0 | Не используется |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
A7 |  |  | 0000010100110100 | 0534 | 1332 | Номер повреждения |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.6 |  | 21
87 |  |  |  | 00000001 | 0 | RES - резерв |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.24 |  | 23
28 |  |  |  |  | 0 | OTEV 0 - регистрация данных о нарушении, иницируемая запуском защиты 1 - регистрация данных о нарушении, иницируемая другими событиями |  |  |  | 25
08 |  |  |  |  | 0 | TEST 0 - данные о нарушении регистрируемые в рабочем режиме 1 - данные о нарушении, регистрируемые в тестовом режиме |  |  |  | 27
18 |  |  |  |  | 0 | TM 0 - данные о нарушении, ожидающие передачи 1 - данные о нарушении, передаваемые в настоящий момент |  |  |  | 29
03 |  |  |  |  | 1 | TP 0 - регистрация повреждения без отключения 1 - регистрация повреждения с отключением |  |  |  | 31
14 |  |  | 1000011110100111 | 87A7 | 34727 | Миллисекунды |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.29 |  | 33
93 | Контрольная сумма | [8 empty] | 35
16 | Конец |  |  | 00101000 | 0 | IV 0 - действительно 1 - недействительно |  |  |  | 37
[5 empty] | 0 | RES1 - резерв |  |  |  | 39
[5 empty] | 40 | Минуты |  |  |  | 41
43
|  |  |  | 00001000 | 0 | SU (Летнее время) 0 - стандартное время |  |  |  | 45
[5 empty] | 00 | RES2 - резерв |  |  |  | 47
[5 empty] | 8 | Часы |  |  |  | 49
|  |  |  | Время | 08:40:34,727 |  |  |  |  | 51
|  |  |  | 00011000 | 0 | День недели |  |  |  | 53
[5 empty] | 24 | День месяца |  |  |  | 55
|  |  |  | 00000011 | 0 | RES3 - резерв |  |  |  | 57
[5 empty] | 3 | Месяц |  |  |  | 59
|  |  |  | 00010100 | 0 | RES4 - резерв |  |  |  | 61
[5 empty] | 20 | Год |  |  |  | 63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217

## Осц ASDU 24
Сбор осциллограмм. Приказ передачи данных о нарушениях
68 0D 0D 68 53 01 18 81 1F 01 FF 00 01 00 30 05 00 42 16
68 | Старт | [7 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
0D | Длина | [7 empty] | -7
0D | Длина | [7 empty] | -5
68 | Старт | [7 empty] | -3
53 | 01010011 |  |  | 0 | Резерв |  |  |  | -1
01 | Адрес станции |  |  | 1 | PRM 1 - От первичной станции к вторичной |  |  |  | 1
18 | Индификатор типа |  |  | 0 | FCB - бит счета кадров 0, 1 - чередующиеся значения бита при последовательных передачах |  |  |  | 3
81 | Классификатор переменной структуры |  |  | 1 | FCV - законность бита счета кадров 1 - изменение бита FCB правильно 0 - изменение бита FCB неверно |  |  |  | 5
1F | Причина передачи |  |  | 0011 | 3 | 3 - Посылка/Подтверждение Пользовательские данные |  |  | 7
01 | Адрес ASDU |  | 24 | 24 - приказ передачи данных о нарушениях |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
FF | Тип функции (FUN) |  | 10000001 | 1 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
00 | Не используется |  |  | 0000001 | 1 | Число элементов информации |  |  | 13
01 | Тип приказа (TOO) |  | 31 | 31 - передача данных о неисправностях |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
00 | Тип аварийных значений(TOV) |  | 255 | Тип функции (FUN) := GLB |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
30 | Номер повреждения (FAN) |  | 0 | Не используется |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
05 |  |  | 1 | 1 - выбор повреждения 2 - запрос данных о нарушениях 8 - запрос канала 16 - запрос меток 24 - запрос списка зарегистрированных нарушений |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.26 | 21
00 | Текущий канал (ACC) |  | 0 | 1 - мгновенные значения 0, 2 … 255 - не используются (для TOO = 24 - несуществено) |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.27 | 23
42 | Контрольная сумма | 0000010100110000 | 0530 | 1328 | Номер повреждения |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.6 |  | 25
16 | Конец |  | 0 | 0 - глобальный |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.1 |  | 27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217

## Осц ASDU 26
Сбор осциллограмм. Готовность к передаче данных о нарушениях
68 17 17 68 08 01 1A 81 1F 01 0A 00 00 01 30 05 30 05 04 40 01 E2 04 9C 6C 23 08 97 16
68 | Старт | [7 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
17 | Длина | [7 empty] | -7
17 | Длина | [7 empty] | -5
68 | Старт | [7 empty] | -3
08 | 00001000 |  |  | 0 | Резерв |  |  |  | -1
01 | Адрес станции |  |  | 0 | PRM 1 - От первичной станции к вторичной (0 - От вторичной станции к первичной) |  |  |  | 1
1A | Индификатор типа |  |  | 0 | FCB - бит счета кадров 0, 1 - чередующиеся значения бита при последовательных передачах (ACD - бит требования запросов кадров 0 - нет запроса на передачу данных класса 1; 1 - запрос на передачу данных класса 1) |  |  |  | 3
81 | Классификатор переменной структуры |  |  | 0 | FCV - законность бита счета кадров. 1 - изменение бита FCB правильно 0 - изменение бита FCB неверно (DFC - контроль потока данных. 0 - прием сообщений возможен 1 - прием сообщений невозможен из-за переполнеия буфера) |  |  |  | 5
1F | Причина передачи |  |  | 1000 | 8 | 3 - Посылка/Подтверждение Пользовательские данные 8 -Ответ Пользовательские данные 9 - Ответ Отрицательная квитанция. Запрошенные данные отсутствуют |  |  | 7
01 | Адрес ASDU |  | 26 | 26 - готовность к передаче данных о нарушениях 24 - приказ передачи данных о нарушениях 23 - список зарегестрированных нарушений 6 - синхронизация времени 1 - сообщение с меткой времени 3 - измеряемые величины, набор типа 1 9 - измеряемые величины, набор типа 2 20 - общая команда |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
0A | Тип функции (FUN) |  | 10000001 | 1 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
00 | Не используется |  |  | 0000001 | 1 | Число элементов информации |  |  | 13
00 | Не используется |  | 31 | 31 - передача данных о неисправностях 8 - синхронизация времени 9 - общий опрос 1 - спорадическая 2 - циклическая 20 - положительное подтверждение команды 21 - отрицательное подтверждение команды |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
01 | Тип аварийных значений(TOV) |  | 10 | Тип функции (FUN) := GLB |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
30 | Номер повреждения (FAN) |  | 0 | Не используется |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.2 | 19
05 | [8 empty] | 21
30 | Номер повреждения в сети (NOF) |  | 1 | 1 - мгновенные значения 0, 2 … 255 - не используются |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.27 | 23
05 |  | 0000010100110000 | 0530 | 1328 | Номер повреждения |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.6 |  | 25
04 | Число каналов (NOC) | 0000010100110000 | 0530 | 1328 | Номер повреждения в сети |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.12 |  | 27
40 | Число элементов информации в канале (NOE) |  | 4 | Число аналоговых каналов набора передаваемых данных |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.10 |  | 29
01 |  | 0000000101000000 | 0140 | 320 | Число элементов информации в канале |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.11 |  | 31
E2 | Интервал между элементами информации (INT) | 0000010011100010 | 04E2 | 1250 | микросекунды (Шаг дискретизации) |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.7 |  | 33
04 | [8 empty] | 35
9C |  | 0110110010011100 | 6C9C | 27804 | Миллисекунды |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.7 |  | 37
6C | [8 empty] | 39
23 |  |  | 00100011 | 0 | IV 0 - действительно 1 - недействительно |  |  |  | 41
08 |  |  |  | 0 | RES1 - резерв |  |  |  | 43
97 | Контрольная сумма |  |  | 35 | Минуты |  |  |  | 45
16 | Конец |  | 00001000 | 0 | SU (Летнее время) 0 - стандартное время |  |  |  | 47
|  |  |  | 00 | RES2 - резерв |  |  |  | 49
|  |  |  | 8 | Часы |  |  |  | 51
|  |  | Время | 08:35:27,804 |  | Метка времени первого элемента информации |  |  | 53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217

## Осц ASDU 28
Сбор осциллограмм. Готовность к передаче меток
68 0C 0C 68 08 02 1C 81 1F 02 FF 00 00 00 C3 00 8A 16
68 | Старт | [7 empty] | Промежуточные значения для вычислений (разбор информации на байты)
0C | Длина | [7 empty] | -7
0C | Длина | [7 empty] | -5
68 | Старт | [7 empty] | -3
08 | 00001000 |  |  | 0 | Резерв |  |  |  | -1
02 | Адрес станции |  |  | 0 | PRM 0 - От вторичной станции к первичной (1 - От первичной станции к вторичной) |  |  |  | 1
1C | Индификатор типа |  |  | 0 | ACD - бит требования запросов кадров 0 - нет запроса на передачу данных класса 1; 1 - запрос на передачу данных класса 1 (FCB - бит счета кадров 0, 1 - чередующиеся значения бита при последовательных передачах) |  |  |  | 3
81 | Классификатор переменной структуры |  |  | 0 | DFC - контроль потока данных. 0 - прием сообщений возможен 1 - прием сообщений невозможен из-за переполнения буфера (FCV - законность бита счета кадров. 1 - изменение бита FCB правильно 0 - изменение бита FCB неверно) |  |  |  | 5
1F | Причина передачи |  |  | 1000 | 8 | 8 -Ответ Пользовательские данные 3 - Посылка/Подтверждение Пользовательские данные 9 - Ответ Отрицательная квитанция. Запрошенные данные отсутствуют |  |  | 7
02 | Адрес ASDU |  | 28 | 28 - готовность к передаче меток 26 - готовность к передаче данных о нарушения 24 - приказ передачи данных о нарушениях 23 - список зарегестрированных нарушений 6 - синхронизация времени 1 - сообщение с меткой времени 3 - измеряемые величины, набор типа 1 9 - измеряемые величины, набор типа 2 20 - общая команда |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.1 | 9
FF | Тип функции (FUN) |  | 10000001 | 1 | SQ = 1 Адресуется каждый элемент SQ = 0 Последовательность одинаковых элементов адресуется при помощи адреса объекта информации |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.2 | 11
00 | Не используется |  |  | 0000001 | 1 | Число элементов информации |  |  | 13
00 | Не используется |  | 31 | 31 - передача данных о неисправностях 8 - синхронизация времени 9 - общий опрос 1 - спорадическая 2 - циклическая 20 - положительное подтверждение команды 21 - отрицательное подтверждение команды |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.3 | 15
00 | Не используется |  | 255 | Тип функции (FUN) := GLB |  |  |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.5.1 | 17
C3 | Номер повреждения (FAN) |  | 0 | Не используется |  |  |  |  | 19
00 |  |  | 0 | Не используется |  |  |  |  | 21
8A | Контрольная сумма |  | 0 | Не используется |  |  |  |  | 23
16 | Конец | 0000000011000011 | 00C3 | 195 | Номер повреждения |  | ГОСТ 60870-5-103 п.7.2.6.6 |  | 25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217